**Российская Федерация**

**Администрация Угловского городского поселения**

**Окуловского муниципального района Новгородской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 24.06.2022 № 324

р.п. Угловка

**Об утверждении нормативов состава сточных вод (НССВ)**

**для централизованной системы водоотведения**

**Угловского городского поселения**

В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22 мая 2020 года № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду Администрация Угловского городского поселения

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Утвердить прилагаемые нормативы состава сточных для централизованной системы водоотведения Угловского городского поселения.

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.05.2022г.

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник» Угловского городского поселения» и разместить на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**Заместитель Главы администрации Т.Н.Звонарёва**

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от 24.06.2022 № 324\_\_\_\_

**Нормативы состава сточных вод (НССВ) для централизованной**

**системы водоотведения Угловского городского поселения**

Выпуск №7 рп. Угловка

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод загрязняющих веществ  Нic, мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | 300,000 |
| БПК5 | 300,000 |
| Хлориды | 33,235 |
| Сульфаты | 43,137 |
| Аммоний-ион | 25,000 |
| Фосфор фосфатов | 12,000 |
| АСПАВ | 0,167 |
| Нефтепродукты | 0,128 |
| Железо | 0,119 |
| Марганец | 0,023 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск №8 д. Озерки

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод загрязняющих веществ  Нic, мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | 300,000 |
| БПК5 | 300,000 |
| Хлориды | 30,896 |
| Сульфаты | 61,224 |
| Аммоний-ион | 25,000 |
| Фосфор фосфатов | 12,000 |
| АСПАВ | 0,417 |
| Нефтепродукты | 0,250 |
| Железо | 0,222 |
| Марганец | 0,032 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_