Российская Федерация

Новгородская область

Окуловский муниципальный район

АДМИНИСТРАЦИЯ УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.09.2013 № 155

р.п.Угловка

Об утверждении программы проведения проверки готовности

теплоснабжающих, теплосетевых  организаций и потребителей

тепловой энергии к отопительному периоду

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду», Уставом  Угловского городского  поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую программу проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду.

2. Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.uglovkaadm.ru

Глава Угловского городского поселения                            И.В.Домахина

Утверждена

постановлением Администрации

Угловского городского поселения                                  от 05.09.2013г  №155

Программа

проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

1.Целью программы проведения проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду (далее - Программа) является оценка готовности к отопительному периоду путем проведения проверок готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения, в соответствии с перечнем, указанным в приложении №1 к Программе.

2.Проверка проводится комиссией на предмет соблюдения обязательных требований, установленных главами III - V правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года №103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее – Правила):

В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:

1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»;

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

укомплектованность указанных служб персоналом;

обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

соблюдение водно-химического режима;

отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

13) отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

3. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

4. В целях оценки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии комиссией должно быть проверено:

1)  устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок;

2) проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок;

3) разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению;

4) выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения;

5) состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии;

6) состояние утепления зданий и тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов;

7) состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов;

8) наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии;

9) работоспособность защиты систем теплоснабжения;

10) наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности;

11) отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией;

12)  плотность оборудования тепловых пунктов;

13) наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов;

14) отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель;

15) наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надежной эксплуатации теплопотребляющих установок;

16) проведения испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.Проверка выполнения теплосетевыми и теплоснабжающими организациями требований, установленных Правилами, осуществляется комиссией на предмет соблюдения соответствующих обязательных требований, установленных техническими регламентами и иными нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения. В случае отсутствия обязательных требований технических регламентов или иных нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения в отношении требований, установленных настоящими Правилами, комиссия осуществляет проверку соблюдения локальных актов организаций, подлежащих проверке, регулирующих порядок подготовки к отопительному периоду.

В целях проведения проверки комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.

5. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу в соответствии с приложением №2 к Программе.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

объект проверки готов к отопительному периоду;

объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

объект проверки не готов к отопительному периоду.

6. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

7. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по образцу в соответствии с приложением №3 к Программе и выдается Администрацией Угловского городского  поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов: для потребителей тепловой энергии - не позднее 15 сентября, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций - не позднее 1 ноября.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, указанной в пункте 7, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

Приложение №1

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

Перечень теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии, подлежащих проверке готовности к отопительному периоду

|  | Наименование | Адрес |  | Время проверки |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребители тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный дом | п. Угловка ул. Центральная д.12-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 2 | Многоквартирный дом | п. Угловка ул. Центральная д.14-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 3 | Многоквартирный дом | п. Угловка ,ул. Центральная д.15 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 4 | Многоквартирный дом | п. Угловка , ул. Центральная д.16-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 5 | Многоквартирный дом | п. Угловка , ул. Центральная д.17 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 6 | Многоквартирный дом | п. Угловка ,ул. Центральная д.19 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 7 | Многоквартирный дом | п. Угловка ,ул. Центральная д.21 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 8 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Центральная д.13 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 9 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул.Центральная д.9-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 10 | Многоквартирный дом | п.Угловка ,ул.Центральная д.11-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 11 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Центральная д.2 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 12 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Центральная д.7 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 13 | Многоквартирный дом | п. Угловка , ул. Центральная д.5 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 14 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Центральная д.2-а |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 15 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул.Советская д.10 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 16 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.17 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 17 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.2 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 18 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.18 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 19 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.19 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 20 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.20 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 21 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.20 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 22 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул .Советская д.24 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 23 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская д.22 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 24 | Многоквартирный дом | п. Угловка, ул. Советская 8 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 25 | Многоквартирный дом | п. Угловка, Центральная 12 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 26 | Многоквартирный дом | п. Угловка, Центральная 14 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 27 | Многоквартирный дом | п. Угловка, Центральная 16 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 28 | Многоквартирный дом | п. Угловка, Центральная 18 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 29 | Многоквартирный дом | д. Озерки д.7 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 30 | Многоквартирный дом | д. Озерки д.8 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 31 | Многоквартирный дом | д. Озерки д.9 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 32 | Многоквартирный дом | д. Озерки д.10 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 33 | Многоквартирный дом | п. Угловка, Ленинградская д.11 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 34 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад д.Озерки | д. Озерки |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 35 | ГОБУАЗ Окуловская районная больница | п. Угловка , ул. Центральная д.10 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 36 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей детская музыкальная школа | п. Угловка, ул. Центральная 6-б |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 37 | Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида п.Угловка | п.Угловка, Центральная д. 11 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 38 | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Угловка | п. Угловка, Молодёжная д11 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 39 | Администрация Угловского городского поселения | п. Угловка, ул. Центральная д.9 |  | Не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 40 | УФС Новгородской области филиал ФГУП «Почта России» | п. Угловка, ул. Центральная д.19 |  | не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 41 | МУП «Банно-прачечное предприятие» | п. Угловка, ул. Центральная д.6 |  | не позднее 15 сентября 2013года |  |
| 42 | ЖЭУ-3 | п. Угловка, ул. Центральная ,д.6 |  | не позднее 15 сентября 2013 года |  |
| 43 | Гараж ГОБУАЗ Окуловская районная больница | п. Угловка, ул. Центральная 10 |  | не позднее 15 сентября 2013 года |  |
| 44 | МБУК «Угловский МДК» | п.Угловка, ул.Спортивная |  | не позднее 15 сентября 2013года |  |
| Теплоснабжающие и теплосетевые организации |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок Окуловского района теплоснабжения Боровичского сетевого района ООО «ТК Новгородская» |  | г.Окуловка, ул.Новгородская, д.34 |  | не позднее 1 ноября 2013 года |
| Объекты по производству тепловой энергии |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная №27 |  | п.Угловка ул. Центральная |  | не позднее 1 ноября 2013 года |
| 2 | Котельная № 16 |  | п. Угловка ул. Ленинградская д11 |  | не позднее 1 ноября 2013 года |
| 3 | Котельная № 13 |  | п.Угловка, ул. Молодежная д.11 |  | не позднее 1 ноября 2013 года |
| 4 | Котельная №11 |  | д.Озерки |  | не позднее 1 ноября 2013 года |

Приложение №2

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |  |  |  |  |  |  |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение №3

к Программе проведения

проверки готовности теплоснабжающих,

теплосетевых организаций и

потребителей тепловой энергии

к отопительному периоду

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)

*<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.