Российская Федерация

Администрация Угловского городского поселения

Окуловского муниципального района Новгородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 195 от 30.10.2013г

р.п. Угловка

Об утверждении схемы ливневой канализации

Угловского городского  поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом Угловского городского  поселения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить схему ливневой канализации Угловского городского  поселения  (приложение №1)

- Постановление разместить на официальном сайте в сети «Интернет» по адресу: www.uglovkaadm.ru.  и опубликовать в  газете «Окуловский вестник».

Глава городского поселения    И.В.Домахина

Утверждено Постановлением

Администрации Угловского

городского поселения от30.10.2013 №195

СХЕМА

ЛИВНЕВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ

УГЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ

ОКУЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

р.п. Угловка. 2013

- Общие положения

Схема ливневой канализации   Угловского городского поселения  - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы ливневой канализации, ее развитие с учетом правового регулирования. Ливневая канализация - это сложная система коллекторов, ливневых насосных станций и очистных сооружений. Система ливневой канализации - это необходимая инженерная защита населенных пунктов, расположенных на территориях с высоким уровнем грунтовых и ливневых вод, от разрушений и деформаций.

Основанием для разработки схемы ливневой канализации Угловского городского  поселения Окуловского муниципального района является:  Федеральный закон от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Генеральный план Угловского городского поселения.

2. Основные цели и задачи схемы ливневой канализации:

-обследовать систему ливневой канализации, провести  анализ существующей ситуации в отводе талых и дождевых вод на территории Угловского   городского поселения

-  выявить проблемы в системе отвода талых и дождевых вод на территории Угловского   городского поселения, сформировать варианты развития системы ливневой канализации для решения данных проблем

- определить возможность подключения к сетям ливневой канализации объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повысить  надежность работы систем ливневой канализации в соответствии с нормативными требованиями;

-обеспечение жителей Угловского городского  поселения при необходимости в подключении к сетям ливневой канализации.

Сведения о водоотведении по поселению.

Угловское городское  поселение образовано в 2010 году

Общая площадь – 48132 га

Численность населения (2010г.) -4004 чел.

Общая площадь жилищного фонда (2013г.)-129600 м кв.м

В состав Угловского городского поселения

входит 41 населенный пункт.

Протяженность ливневой канализации Угловского городского поселения составляет около 1 км. В настоящее время большая часть системы ливневой канализации Угловского городского поселения  находится в аварийном состоянии.

Инженерно - технический анализ состояния сетей ливневой канализации

Проблема отведения ливневых сточных вод является актуальной, поскольку ее решение связано с необходимостью обеспечения комфортного проживания населения, экологическим состоянием поселения и водных объектов, увеличением срока службы дорожного покрытия, снижением эксплуатационных расходов на содержание улично-дорожной сети.

Основные объекты водоотведения в Угловском городском поселении

Отведение ливневых сточных вод необходимо производить со следующих территорий:

- проезжей части автодорог, тротуаров;

- дворовых территорий многоквартирных и индивидуальных жилых домов;

- промышленных предприятий и организаций;

- предприятий торговли (рынки, торговые центры, магазины, киоски  и т.д.);

- объектов социальной сферы (учреждения здравоохранения, образования, дома культуры, библиотеки, стадионы);

- объектов общественного питания (столовые, кафе,  бары).

В настоящее время в Угловском городском поселении эксплуатируется около 1 км сетей ливневой канализации. Талые и дождевые воды собираются, транспортируются и выпускаются в водные объекты  по существующим трубопроводным каналам без предварительной очистки. Общее количество трубопроводных каналов составляет 2 штуки.

Описание проблем эксплуатации сетей водоотведения и очистки ливневых сточных вод

Существующая система водоотведения ливневых сточных вод не в полном объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на некоторых участках система водоотведения ливневых сточных вод совсем отсутствует, что влечет за собой разрушение асфальтобетонного покрытия раньше нормативного срока, увеличение затрат на содержание и ремонт улично-дорожной сети.

Улицы поселения, застроенные многоквартирными домами, практически не канализованы.

Наиболее близкая к нормативной построена сеть ливневой канализации от многоквартирных домов, находящихся по адресу: р.п.Угловка, ул.Центральная, д.9а, д.11а, ул.Советская, д.17

В настоящее время система ливневой канализации в Угловском городском поселении  характеризуется следующими проблемами:

- недостаточное количество сетей ливневой канализации;

- большой физический износ существующих сетей;

- отсутствие очистных сооружений;

- загрязнение водных объектов, т.к. с развитием поселения увеличивается концентрация загрязняющих веществ в ливневых сточных водах.

3.Проектные решения.

В Угловском городском поселении сложилась ситуация, требующая принятия решений о дальнейшем развитии сетей ливневой канализации. В частности, действующая система водоотведения ливневых сточных вод негативно влияет на окружающую среду. В связи с данной проблемой необходимо строительство новых коллекторов ливневой канализации, модернизация существующих и строительство очистных сооружений. Проведение такого комплекса работ позволит повысить качество услуг по отведению ливневых сточных вод с территории поселения и очистить сточные воды перед сбросом в водоемы до допустимых концентраций загрязняющих веществ в соответствии с требованиями санитарного и экологического законодательства.