УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Угловского городского поселения

от 24.06.2022 № 324\_\_\_\_

**Нормативы состава сточных вод (НССВ) для централизованной**

**системы водоотведения Угловского городского поселения**

Выпуск №7 рп. Угловка

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод загрязняющих веществ  Нic, мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | 300,000 |
| БПК5 | 300,000 |
| Хлориды | 33,235 |
| Сульфаты | 43,137 |
| Аммоний-ион | 25,000 |
| Фосфор фосфатов | 12,000 |
| АСПАВ | 0,167 |
| Нефтепродукты | 0,128 |
| Железо | 0,119 |
| Марганец | 0,023 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выпуск №8 д. Озерки

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование загрязняющего вещества | Норматив состава сточных вод загрязняющих веществ  Нic, мг/дм3 |
| Взвешенные вещества | 300,000 |
| БПК5 | 300,000 |
| Хлориды | 30,896 |
| Сульфаты | 61,224 |
| Аммоний-ион | 25,000 |
| Фосфор фосфатов | 12,000 |
| АСПАВ | 0,417 |
| Нефтепродукты | 0,250 |
| Железо | 0,222 |
| Марганец | 0,032 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_